Działdowo: 08.06.2021r.

Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Spółka z o.o. w Działdowie zaprasza do złożenia oferty na dostawę miału węglowego na sezon grzewczy 2021/2022, zgodnie z poniższymi wytycznymi.

Wytyczne do sporządzenia oferty na dostawę węgla kamiennego

###### 1. Zamawiający

Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Spółka z o.o.

Ul. Marii Zientary-Malewskiej 1B

13-200 Działdowo

NIP: 571-000-46-88

REGON: 130141240

Wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem – KRS 0000092927

2. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia są dostawy węgla kamiennego typ 32 klasy:

a)  22/14/06, sortymentu miał M II A wg PN-82/G-97001, o parametrach

- wartość opałowa			       - powyżej 22 000 kJ/kg

- zawartość popiołu			       - do 14 %

- zawartość siarki			       - do 0,6 %

- wilgotność				       - do 16 %

- granulacja                			       - 0-20mm

- części lotne (Vdaf)             		       - powyżej 30

- liczba Rogi (RI)              		       - pow. 5 –do 20 wg PN-82/G-97002

- temperatura mięknięcia TB (atm. red.) - powyżej 1350 oC

- dopuszczalna zawartość podziarna 0-1mm	      – do 10%

- dopuszczalna zawartość nadziarna 20-31,5mm         - do 5%

3. Zakres zamówienia.

Dostawa węgla kamiennego sortymentu miał M II A, klasy 22/14/06 w ilości 2500,00 Mg, dla dostaw na sezon grzewczy 2021/2022

4. Realizacja zadania.

1. Terminy i wielkości  dostaw:

Wg poniższego harmonogramu:

- 15.08.2021-30.09.2021 – ok.  2500,00 ton (klasy 22/14/06)

2. Miejsce dostawy: loco plac składowy Ciepłownia Nidzicka 19 w Działdowie

3. Czas dostawy: Tylko w dni robocze, od poniedziałku do piątku od godz. 700 do godz. 1500 , w przypadku dostaw całopociągowych godziny dostaw w zależności od rozładunku.

4. Rozliczenie ilościowe dostawy:. Kupujący zastrzega sobie prawo do sprawdzenia masy miału na wadze odległej od składowiska o ok. 2 km. (na koszt Kupującego).W przypadku różnic ilości wagi deklarowanej przez Dostawcę, a ilości dostarczonej (zważonej na wadze loco Działdowo) uznaje się za rozliczeniową ilość wynikającą z ważenia końcowego. Dopuszcza się błąd ważenia jako tolerancję wagi. Wszystkie braki ilościowe wynikające z dostaw ponad błąd tolerancji wagi przyjmuje na siebie Dostawca. Podstawą do rozliczeń ilościowych miału energetycznego są  dokumenty ważenia każdej partii miału, przeprowadzone na wagach Kupującego.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości dostawy węgla w granicach ± 30 % (liczonej od 2500,00 ton klasy 22/14/06)   w zależności od potrzeb przed zakończeniem realizacji dostaw.

5.  Wymagania stawiane Oferentowi.

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

- posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny i ekonomiczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zadania,

- znajdują się sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- złożą oświadczenie że wartość roczna dostaw węgla kamiennego w trzech ostatnich latach tj. 2018,2019,2020 nie była niższa niż 1 000 000 zł. (jeden milion złotych),

- złożą oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy z pełnym uwzględnieniem Istotnych postanowień umownych stanowiących załącznik nr 2 do niniejszych wytycznych.

6. Sposób przygotowania oferty.

1. Oferta oraz załączniki powinny być napisane w języku polskim, w formie pisemnej, w układzie zgodnym z załączonymi formularzami ofertowymi /zał. nr 1, 2. Powinny być napisane w sposób czytelny i trwały oraz podpisane przez osobę /osoby/ upoważnioną do reprezentowania firmy Oferenta na zewnątrz.

2. Oferta winna zawierać:

- pełną nazwę Oferenta, jego adres wraz z numerem telefonu, faksem, datą sporządzenia oferty,

- cenę netto w zł/Mg, obowiązujący podatek VAT, oraz cenę brutto

- cena powinna zawierać w sobie koszty  transportu loco skład opału Ciepłownia Nidzicka 19 w Działdowie,

- termin płatności 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaproponowane Istotne postanowienia umowne stanowiące załącznik nr 2 do niniejszych wytycznych,

3. Każda strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami i być podpisana u dołu strony przez składającego ofertę.

4. Wszystkie załączniki muszą być ponumerowane kolejnymi numerami i być podpisane na końcu przez składającego ofertę.

5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty i załączników muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez podpisującego ofertę.

6. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie o wyjaśnienie ustaleń zawartych w niniejszych Wytycznych oraz wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty.

7. Wadium.

Wadium nie jest wymagane

8. Warunki udziału.

Warunkiem udziału jest:

1. Złożenie pisemnej oferty  zamawiający dopuszcza przesłanie oferty na adres Zamawiającego  i opracowanej zgodnie z punktem 6 oraz w miejscu i terminie określonym w punkcie 9 niniejszych Wytycznych.

3. Spełnienie wymagań określonych w pkt. 5 niniejszych Wytycznych.

W przypadku ofert niespełniających wymogów formalnych Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania do uzupełnienia Oferenta. Decyzję w tym zakresie podejmuje Zamawiający.

9. Termin i miejsce składania ofert.

1. Ofertę przesłać do  Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego Spółka z o.o. w Działdowie przy ul. Marii Zientary-Malewskiej 1B,  do dnia  22.06.2021 do godziny 1200. Listownie na adres: Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Spółka z o.o. w Działdowie ul. Marii Zientary-Malewskiej 1B 13-200 Działdowo i opatrzona napisem: Oferta na – „Dostawa węgla kamiennego sortymentu miał”.

10. Termin i miejsce otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu 22.06.2021 r. o godz. 12.15.

11. Postanowienia końcowe.

1. Zamawiający przyzna zamówienie Oferentowi, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w niniejszych wytycznych oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą. Zamawiający może nie przyznać zamówienia oferentowi, co do którego posiada wiedzę, że nie wykonał lub nie należycie wykonał inne zamówienie dla Zamawiającego lub podmiotu trzeciego.

2. W zawiadomieniu wysłanym do Oferenta, którego oferta zastała wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.

3. Wybrany Oferent zobowiązany jest zawrzeć umowę wg  załączonego do niniejszych Wytycznych projektu umowy, w terminie podanym przez Zamawiającego.

4. Podpisanie umowy musi poprzedzać wniesienie  w ustalonej wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z następującymi warunkami:

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pełnej wysokości musi być wniesione:

a) w pieniądzu. Wpłata na konto nr 72124053381111000050628528 w Banku Pekao S.A. Oddział w Działdowie tytułem „ Zabezpieczenie należytego wykonania umowy”.

b) W poręczeniach, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych. Dokumenty związane ze złożeniem zabezpieczenia w jednej z w/w form, winny być złożone u Głównej Księgowej Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego Spółka z o.o. w Działdowie.

5. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określone zostały w istotnych postanowieniach umownych.

6. Do udzielenia wyjaśnień  dotyczących niniejszych „Wytycznych” jest Sławomir Karczewski – Prezes Zarządu, tel.236974445, (lub kom. 501894641) w dniach roboczych, godz.. 800 do 1400.

7. „Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Sp. z o.o. w Działdowie, zastrzega sobie prawo do:

- swobodnego wyboru kontrahenta(ów), wykonawcy(ów), a także odstąpienia od prowadzonej procedury (w całości lub części) bez podania przyczyny,

- przerywania lub zawieszania procedury w dowolnym momencie bez podania przyczyny,

- negocjowania zmian w każdej otrzymanej ofercie,

- prowadzenia negocjacji oddzielnie z każdym z potencjalnych partnerów, z kilkoma z nich albo ze wszystkimi równocześnie,

- żądania dodatkowych informacji dotyczących dowolnego, potencjalnego partnera, dowolnej oferty lub jej elementów,

- zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru.

- Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych na mocy jej art. 364 i art. 365. Niniejsze zamówienie nie stanowi przetargu w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze Wytyczne  stanowią całość z następującymi załącznikami:

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy,

Załącznik Nr 2 – Istotne postanowienia umowne.

Załącznik Nr 1

do Wytycznych z dnia …..………….. r.

„Formularz  ofertowy”

..................................................................

..................................................................

..................................................................

/pełna nazwa i dokładny adres Oferenta/

## OFERTA

NA DOSTAWĘ  MIAŁU WĘGLOWEGO NA SEZON GRZEWCZY 2021/2022

Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Spółka z o.o.

w Działdowie

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na ,,Dostawę węgla kamiennego” oferujemy wykonanie dostaw węgla kamiennego typ 32

- klasy 22/14/06 sortymentu miał MIIA, będącego przedmiotem zamówienia, za cenę:

................................ zł/Mg  +   ................. %VAT =  .......................................  zł/Mg (brutto),

(słownie .................................................................................................................. złotych/Mg),

tj. za łączną cenę: ......................  zł/Mg (brutto) x 2500Mg  = ................................  zł brutto, (słownie ......................................................................................................................... złotych),

Razem wartość zamówienia brutto: ……………………………zł (słownie:…………….zł)

1. Przedmiot  zamówienia wykonamy w terminach i wielkościach:

Wg poniższego harmonogramu:

- 15.08.2021-30.09.2021 – ok.  2500,00 ton (klasy 22/14/06)

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 45 dni od dnia ……………………… roku tj. upływu terminu składania ofert.

4. Oświadczamy, że przekazane nam Istotne postanowienia umowne i warunki płatności w niej zaproponowane zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy z uwzględnieniem Istotnych postanowień umownych w  miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, podanym w zawiadomieniu o wyborze Oferenta.

5. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia     należytego wykonania umowy o równowartości 1,3 % wartości zamówienia brutto, tj.: .............................. zł / słownie .....................................................................................złotych /,

w pełnej wysokości przed podpisaniem umowy.

-----------------------------------------------

podpis upoważnionego przedstawiciela

6.  Do niniejszej oferty załączono:

1)  Oświadczenie wg  wzoru załączonego do „Formularza ofertowego”;

2) Oświadczenie że wartość roczna dostaw węgla kamiennego w trzech ostatnich latach tj. 2018, 2019,2020 nie była niższa niż 1 000 000 zł. (jeden milion  złotych),

3) Upoważnienie przedstawiciela do reprezentowania oferenta;

4) ..........................................................................................................................................

5) ..........................................................................................................................................

6.  Oferta została złożona na ......  ponumerowanych stronach.

Podpis..............................................................................

Upoważniony przedstawiciel oferenta

Miejscowość .................................................. data .................................................................

Załącznik Nr 1 do

Formularza ofertowego

##### OŚWIADCZENIA

| L.p. | Oświadczenia Oferenta, że | Podpis upoważnionego przedstawiciela | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zapoznał się z warunkami zamówienia i przyjmuje je bez zastrzeżeń. |  |  |
| 2 | Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. |  |  |
| 3 | Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac lub czynności wymienionych w zamówieniu, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. |  |  |
| 4 | Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania danego zamówienia. |  |  |
| 5 | Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. |  |  |

.................................., dnia ...........................   Podpis ...............................................................

(upoważniony przedstawiciel Oferenta)