Załącznik nr 3 do SIWZ

Zestawienie punktów poboru energii elektrycznej

Wszystkie punkty zlokalizowane są na terenie Działdowa

| Nazwa punktu = adres punktu | Nr ewidencyjny OSD | Nr PPE | Grupa taryfowa na dzień zawarcia umowy | Moc umowna kW na dzień zawarcia umowy | Szacowane zużycie roczne [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Norwida 25 | 3947580000 | 590243876030479241 | C11 | 10,0 | 2500 |
| Biedrawiny 6 | 3947580000 | 590243876030533035 | C11 | 10,0 | 3200 |
| Męczenników 5 | 3947580000 | 590243876031105125 | C11 | 40,0 | 40000 |
| Polna 16 | 3947580000 | 590243876030595958 | C11 | 13,2 – w trakcie zmiany na 40 | 60000 |
| Wyszyńskiego 11 | 3947580000 | 590243876030976009 | C11 | 10,0 | 3000 |
| Lenartowicza 9 | 3947580000 | 590243876030724303 | C11 | 12,1 | 200 |
| Rydygiera 3 | 3947580000 | 590243876030755024 | C11 | 10,0 | 1100 |
| Nidzicka 19 | 3947580000 | 590243876030595927 | C11 | 10,1 | 3000 |
| Norwida19 | 3947580000 | 590243876030724297 | C11 | 10,0 | 500 |
| Kolejowa 16 | 3947580000 | 590243876030839953 | C11 | 3,0 | 300 |
| Karłowicza 4 | 3947580000 | 590243876030595941 | C11 | 10 | 1800 |
| Marii Zientary Malewskiej 1b | 3947580000 | 590243876030627765 | C11 | 12,0 | 4200 |
| Rydygiera 5 | 3947580000 | 590243876030595934 | C11 | 10,0 | 800 |
| Leśna 13b | 3947580000 | 590243876030724280 | C11 | 15,0 | 34000 |
| Nidzicka 7 | 3947580000 | 590243876030838161 | C11 | 10,0 | 1800 |
| Norwida 17 | 3947580000 | 590243876031138369 | C11 | 10,0 | 800 |
| Norwida 2 | 3947580000 | 590243876030525061 | G11 | 13,2 | 2000 |
| Norwida 23 | 3947580000 | 590243876030680326 | G11 | 10,6 | 1000 |
| Norwida 27 | 3947580000 | 590243876030424661 | G11 | 10,6 | 1200 |
| Norwida 21 | 3947580000 | 590243876030790902 | G11 | 10,6 | 1600 |
| Nidzicka 19 | 769906148 WO-06-229 | 590243876030431065 | C22b | 110 D/N | 95000 |
| Nidzicka 19 | Dwukierunkowy 310523 | 590243876041254714 | C22b Pobrana oddana | 200D/N szacunek | 408000 -200 |
|  |  |  |  | Suma pobrana | 666000 |
|  |  |  |  | Suma oddana | -200 |

D-dzienna szczyt N-nocna poza szczytem