Działdowo  : 06.05.2019 roku

Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Spółka z o.o. w Działdowie zaprasza do złożenia oferty na dostawę miału węglowego na sezon grzewczy 2019/2020, zgodnie z poniższymi wytycznymi.

Wytyczne do sporządzenia oferty na dostawę węgla kamiennego

###### 1. Zamawiający

Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Spółka z o.o.

Ul. Marii Zientary Malewskiej 1b

13-200 Działdowo

NIP: 571-000-46-88

REGON: 130141240

Wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem – KRS 0000092927

2. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia są dostawy węgla kamiennego typ 32 klasy:

a)  22/14/06, sortymentu miał M II A wg PN-82/G-97001, o parametrach

- wartość opałowa			       - powyżej 22 000 kJ/kg

- zawartość popiołu			       - do 14 %

- zawartość siarki			       - do 0,6 %

- wilgotność				       - do 16 %

- granulacja                			       - 0-20mm

- części lotne (Vdaf)             		       - powyżej 30

- liczba Rogi (RI)              		       - pow. 5 –do 20 wg PN-82/G-97002

- temperatura mięknięcia TB (atm. red.) - powyżej 1350 oC

- dopuszczalna zawartość podziarna 0-1mm	      – do 10%

- dopuszczalna zawartość nadziarna 20-31,5mm         - do 5%

b) 24/14/06, sortymentu miał M II A wg PN-82/G-97001, o parametrach

- wartość opałowa			       - powyżej 24 000 kJ/kg

- zawartość popiołu			       - do 14 %

- zawartość siarki			       - do 0,6 %

- wilgotność				       - do 16 %

- granulacja                			       - 0-20mm

- części lotne (Vdaf)             		       - powyżej 30

- liczba Rogi (RI)              		       - pow. 5 –do 20 wg PN-82/G-97002

- temperatura mięknięcia TB (atm. red.) - powyżej 1350 oC

- dopuszczalna zawartość podziarna 0-1mm	      – do 10%

- dopuszczalna zawartość nadziarna 20-31,5mm         - do 5%

3. Zakres zamówienia.

Dostawa węgla kamiennego sortymentu miał M II A, klasy 22/14/06 w ilości 4500,00 Mg, oraz klasy 24/14/06 w ilości 1000,00 ton dla dostaw na sezon grzewczy 2019/2020

4. Realizacja zadania.

1. Terminy i wielkości  dostaw:

Wg poniższego harmonogramu:

- 15.10.2019-31.10.2019 – ok.  1500,00 ton (klasy 22/14/06)

- 15.11.2019-30.11.2019 – ok. 1000,00 ton (klasy 24/14/06)

- 15.12.2019-31.12.2019 – ok. 1500,00 ton (klasy 22/14/06)

- 15.01.2020-31.01.2020 – ok. 1500,00 ton (klasy 22/14/06)

2. Miejsce dostawy: loco plac składowy Ciepłownia Nidzicka 19 w Działdowie

3. Czas dostawy: Tylko w dni robocze, od poniedziałku do piątku od godz. 700 do godz. 1500 , w przypadku dostaw całopociągowych godziny dostaw w zależności od rozładunku.

4. Rozliczenie ilościowe dostawy:. Kupujący zastrzega sobie prawo do sprawdzenia masy miału na wadze odległej od składowiska o ok. 2 km.( na koszt Kupującego).W przypadku różnic ilości wagi deklarowanej przez Dostawcę a ilości dostarczonej ( zważonej na wadze loco Działdowo) uznaje się za rozliczeniową ilość wynikającą z ważenia końcowego. Dopuszcza się błąd ważenia jako tolerancję wagi. Wszystkie braki ilościowe wynikające z dostaw ponad błąd tolerancji wagi przyjmuje na siebie Dostawca. Podstawą do rozliczeń ilościowych miału energetycznego są  dokumenty  ważenia każdej partii miału, przeprowadzone na wagach Kupującego.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości dostawy węgla w granicach ± 25 % (liczonej od 4500,00 ton klasy 22/14/06 oraz od 1000,00 ton klasy 24/14/06)   w zależności od potrzeb.

5.  Wymagania stawiane Oferentowi.

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

- posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny i ekonomiczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zadania,

- znajdują się sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- złożą oświadczenie że wartość roczna dostaw węgla kamiennego w trzech ostatnich latach tj. 2016,2017,2018 nie była niższa niż 1 000 000 zł. (jeden milion złotych),

- złożą oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy zgodnie z zaproponowanym projektem.

6. Sposób przygotowania oferty.

1. Oferta oraz załączniki powinny być napisane w języku polskim, w formie pisemnej, w układzie zgodnym z załączonymi formularzami ofertowymi /zał. nr 1, 2. Powinny być napisane w sposób czytelny i trwały oraz podpisane przez osobę /osoby/ upoważnioną do reprezentowania firmy Oferenta na zewnątrz.

2. Oferta winna zawierać:

- pełną nazwę Oferenta, jego adres wraz z numerem telefonu, faksem, datą sporządzenia oferty,

- cenę netto w zł/Mg, obowiązujący podatek VAT, oraz cenę brutto

- cena powinna zawierać w sobie koszty  transportu loco skład opału Ciepłownia Nidzicka 19 w Działdowie,

- termin płatności 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaproponowany projekt umowy,

3. W/w dokumenty, mogą być w formie uwierzytelnionej przez składającego ofertę kopii .

4. Każda strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami i być podpisana u dołu strony przez składającego ofertę.

5. Wszystkie załączniki muszą być ponumerowane kolejnymi numerami i być podpisane na końcu przez składającego ofertę.

6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty i załączników muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez podpisującego ofertę.

7. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie o wyjaśnienie ustaleń zawartych w niniejszych Wytycznych oraz wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty.

7. Wadium.

Wadium nie jest wymagane

8. Warunki udziału.

Warunkiem udziału jest:

1. Złożenie pisemnej oferty  zamawiający dopuszcza przesłanie oferty na adres e-mail: pcdzialdowo@pcdzialdowo.com.pl  lub faksem 236974986 lub listownie na adres zamawiającego  i opracowanej zgodnie z  punktem 6 oraz w miejscu i terminie określonym w punkcie 9 niniejszych Wytycznych.

3. Spełnienie wymagań określonych w pkt. 5 niniejszych Wytycznych.

W przypadku ofert niespełniających wymogów formalnych Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania do uzupełnienia Oferenta. Decyzję w tym zakresie podejmuje Zamawiający..

9. Termin i miejsce składania ofert.

1. Ofertę przesłać do  Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego Spółka z o.o. w Działdowie przy ul. M.Z. Malewskiej 1b,  do dnia  21.05.2019r. do godziny 1100. Listownie na adres: Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Spółka z o.o. w Działdowie ul. M.Z. Malewskiej 1b 13-200 Działdowo i opatrzona napisem: Oferta na – „Dostawa węgla kamiennego sortymentu miał”. Lub

Na adres e-mail: pcdzialdowo@pcdzialdowo.com.pl

Lub faksem: 236974986

10. Termin i miejsce otwarcia ofert.

Ocena ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu 21.05.2019 r. o godz. 11.15.

11. Postanowienia końcowe.

1. Zamawiający przyzna zamówienie Oferentowi, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w niniejszych wytycznych oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

2. W zawiadomieniu wysłanym do Oferenta, którego oferta zastała wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.

3. Wybrany Oferent zobowiązany jest zawrzeć umowę wg  załączonego do niniejszych Wytycznych projektu umowy, w terminie podanym przez Zamawiającego.

4. Podpisanie umowy musi poprzedzać wniesienie  w ustalonej wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z §9 Umowy.

5. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określone zostały w umowie.

6. Do udzielenia wyjaśnień  dotyczących niniejszych „Wytycznych” jest Sławomir Karczewski – Prezes Zarządu, tel.236974445,(lub kom. 501894641) w dniach roboczych, godz.. 800 do 1400.

7. „Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Sp. z o.o. w Działdowie, zastrzega sobie prawo do:

- swobodnego wyboru kontrahenta(ów), wykonawcy(ów), a także odstąpienia od prowadzonej procedury (w całości lub części) bez podania przyczyny,

- przerywania lub zawieszania procedury w dowolnym momencie bez podania przyczyny,

- negocjowania zmian w każdej otrzymanej ofercie,

- prowadzenia negocjacji oddzielnie z każdym z potencjalnych partnerów, z kilkoma z nich albo ze wszystkimi równocześnie,

- żądania dodatkowych informacji dotyczących dowolnego, potencjalnego partnera, dowolnej oferty lub jej elementów,

- Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych na mocy jej art. 132 ust.1 pkt 3 w związku z art. 133 ust. 1.

- Niniejsze zamówienie nie stanowi przetargu w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

- Zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru.

Niniejsze Wytyczne  stanowią całość z następującymi załącznikami:

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy,

Załącznik Nr 2 - Projekt umowy.

Załącznik Nr 1

do Wytycznych z dnia …………….. r.

„Formularz  ofertowy”

..................................................................

..................................................................

..................................................................

/pełna nazwa i dokładny adres Oferenta/

## OFERTA

NA DOSTAWĘ  MIAŁU WĘGLOWEGO NA SEZON GRZEWCZY 2019/2020

Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Spółka z o.o.

w Działdowie

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na ,,Dostawę węgla kamiennego” oferujemy wykonanie dostaw węgla kamiennego typ 32

- klasy 22/14/06 sortymentu miał MIIA, będącego przedmiotem zamówienia, za cenę:

................................ zł/Mg  +   ................. %VAT =  .......................................  zł/Mg (brutto),

(słownie .................................................................................................................. złotych/Mg),

tj. za łączną cenę: ......................  zł/Mg (brutto) x 4500Mg  = ................................  zł brutto, (słownie ......................................................................................................................... złotych),

- klasy 24/14/06 sortymentu miał MIIA, będącego przedmiotem zamówienia, za cenę:

................................ zł/Mg  +   ................. %VAT =  .......................................  zł/Mg (brutto),

(słownie .................................................................................................................. złotych/Mg),

tj. za łączną cenę: ......................  zł/Mg (brutto) x 1000Mg  = ................................  zł brutto, (słownie ......................................................................................................................... złotych),

Razem wartość zamówienia brutto (A+B): ……………………………zł (słownie:…………….zł)

1. Przedmiot  zamówienia wykonamy w terminach i wielkościach:

Wg poniższego harmonogramu:

- 15.10.2019-31.10.2019 – ok.  1500,00 ton (klasy 22/14/06)

- 15.11.2019-30.11.2019 – ok. 1000,00 ton (klasy 24/14/06)

- 15.12.2019-31.12.2019 – ok. 1500,00 ton (klasy 22/14/06)

- 15.01.2020-31.01.2020 – ok. 1500,00 ton (klasy 22/14/06)

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 45 dni od dnia ……………………… roku tj. upływu terminu składania ofert.

4. Oświadczamy, że przekazany nam projekt umowy i warunki płatności w niej zaproponowane zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w zaproponowanej formie, miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, podane w zawiadomieniu o wyborze Oferenta.

5. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia     należytego wykonania umowy o równowartości 1,3 % wartości zamówienia brutto, tj.: .............................. zł / słownie .....................................................................................złotych /,

w pełnej wysokości przed podpisaniem umowy.

-----------------------------------------------

podpis upoważnionego przedstawiciela

6.  Do niniejszej oferty załączono:

1)  Oświadczenie wg  wzoru załączonego do „Formularza ofertowego”;

2) Oświadczenie że wartość roczna dostaw węgla kamiennego w trzech ostatnich latach tj. 2016, 2017, 2018 nie była niższa niż 1 000 000 zł. (jeden milion  złotych),

3) Upoważnienie przedstawiciela do reprezentowania oferenta;

4) ..........................................................................................................................................

5) ..........................................................................................................................................

6.  Oferta została złożona na ......  ponumerowanych stronach.

Podpis..............................................................................

Upoważniony przedstawiciel oferenta

Miejscowość .................................................. data .................................................................

Załącznik Nr 1 do

Formularza ofertowego

##### OŚWIADCZENIA

| L.p. | Oświadczenia Oferenta, że | Podpis upoważnionego przedstawiciela | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zapoznał się z warunkami zamówienia i przyjmuje je bez zastrzeżeń. |  |  |
| 2 | Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. |  |  |
| 3 | Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac lub czynności wymienionych w zamówieniu, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. |  |  |
| 4 | Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania danego zamówienia. |  |  |
| 5 | Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. |  |  |

.................................., dnia ...........................   Podpis ...............................................................

(upoważniony przedstawiciel Oferenta)

U  M  O  W  A  NR ………….

Zawarta w dniu ………….. roku w Działdowie, pomiędzy Przedsiębiorstwem Ciepłowniczym Spółka z o.o. w Działdowie, Ul. Marii Zientary Malewskiej 1b, 13-200 Działdowo,                    NIP: 571-000-46-88, REGON: 130141240

Wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem – KRS 0000092927

, zwanym dalej „Kupującym”

reprezentowanym przez:

Prezesa  Zarządu		               – Sławomira Grzegorza Karczewskiego

a ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Dostawcą”, reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………………….

.....................................................................................................................................................

treści następującej:

§ 1.

Przedmiot umowy.

Przedmiotem zamówienia są dostawy węgla kamiennego typ 32

1. w ilości 4500,00 ton klasy 22/14/06, sortymentu miał  M II A wg PN-82/G-97001, o parametrach:

- wartość opałowa				powyżej 22 000 kJ/kg

- zawartość popiołu				do 14 %

- zawartość siarki				do 0,6 %

- wilgotność					do 16 %

- granulacja                			       - 0-20mm

- części lotne (Vdaf)             		       - powyżej 30

- liczba Rogi (RI)              		       - pow. 5 –do 20 wg PN-82/G-97002

- temperatura mięknięcia TB (atm. red.) - powyżej 1350 oC

- dopuszczalna zawartość podziarna 0-1mm	  – do 10%

- dopuszczalna zawartość nadziarna 20-31,5mm         - do 5%

2. w ilości 1000,00 ton klasy 24/14/06, sortymentu miał  M II A wg PN-82/G-97001, o parametrach:

- wartość opałowa				powyżej 24 000 kJ/kg

- zawartość popiołu				do 14 %

- zawartość siarki				do 0,6 %

- wilgotność					do 16 %

- granulacja                			       - 0-20mm

- części lotne (Vdaf)             		       - powyżej 30

- liczba Rogi (RI)              		       - pow. 5 –do 20 wg PN-82/G-97002

- temperatura mięknięcia TB (atm. red.) - powyżej 1350 oC

- dopuszczalna zawartość podziarna 0-1mm	  – do 10%

- dopuszczalna zawartość nadziarna 20-31,5mm         - do 5%

§ 2

Terminy i wielkości dostaw.

Wg poniższego harmonogramu:

- 15.10.2019-31.10.2019 – ok.  1500,00 ton (klasy 22/14/06)

- 15.11.2019-30.11.2019 – ok. 1000,00 ton (klasy 24/14/06)

- 15.12.2019-31.12.2019 – ok. 1500,00 ton (klasy 22/14/06)

- 15.01.2020-31.01.2020 – ok. 1500,00 ton (klasy 22/14/06)

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości dostawy węgla w granicach ± 25 % (liczonej od 4500,00 ton klasy 22/14/06 oraz od 1000,00 ton klasy 24/14/06   w zależności od potrzeb.

§ 3

Obowiązki stron.

1. Dostawca zobowiązuje się do:

a) terminowych dostaw węgla kamiennego, loco skład opału w Działdowie ul. Nidzicka 19,              w ilościach i terminach zgodnych z  §  2 "Terminy i wielkości dostaw",

b) dostarczenia do każdej faktury certyfikatu jakościowego dostarczanego węgla kamiennego, przy czym brak certyfikatu spowoduje wstrzymanie zapłaty faktury,

c) dostaw węgla kamiennego na skład opału Kupującego w dni robocze (od poniedziałku do piątku), od godz. 700 do godz. 1500, w przypadku dostaw całopociągowych godziny dostaw w zależności od rozładunku

2. Kupujący zobowiązuje się do:

a) odbioru dostarczanego węgla kamiennego w uzgodnionych ilościach i terminach,

b) terminowej zapłaty w uzgodnionej wysokości za dostarczony przez Dostawcę węgiel kamienny.

3. Strony zobowiązują się współpracować ze sobą, dokładając najwyższej staranności           
w przestrzeganiu szczegółów techniczno-organizacyjnych i proceduralnych określonych       
 w umowie.

4. Własność dostarczonego węgla kamiennego przechodzi  na Kupującego z chwilą jego złożenia na placu składowym Kupującego.

§ 4

Parametry węgla.

Ustala się następujące parametry dostarczanego węgla typ 32

1. 22/14/06, sortymentu miał M II A wg PN-82/G-97001, o parametrach

- wartość opałowa			       - powyżej 22 000 kJ/kg

- zawartość popiołu			       - do 14 %

- zawartość siarki			       - do 0,6 %

- wilgotność				       - do 16 %

- granulacja                			       - 0-20mm

- części lotne (Vdaf)             		       - powyżej 30

- liczba Rogi (RI)              		       - pow. 5 –do 20 wg PN-82/G-97002

- temperatura mięknięcia TB (atm. red.) - powyżej 1350 oC

- dopuszczalna zawartość podziarna 0-1mm			      – do 10%

- dopuszczalna zawartość nadziarna 20-31,5mm         - do 5%

2. 24/14/06, sortymentu miał M II A wg PN-82/G-97001, o parametrach

- wartość opałowa			       - powyżej 24 000 kJ/kg

- zawartość popiołu			       - do 14 %

- zawartość siarki			       - do 0,6 %

- wilgotność				       - do 16 %

- granulacja                			       - 0-20mm

- części lotne (Vdaf)             		       - powyżej 30

- liczba Rogi (RI)              		       - pow. 5 –do 20 wg PN-82/G-97002

- temperatura mięknięcia TB (atm. red.) - powyżej 1350 oC

- dopuszczalna zawartość podziarna 0-1mm			      – do 10%

- dopuszczalna zawartość nadziarna 20-31,5mm         - do 5%

§ 5

Cena miału węglowego.

1. Dla wyszczególnionych w § 2 dostaw, zgodnych z parametrami podanymi w § 4 i terminie płatności 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, strony ustaliły:

a) cenę miału węglowego klasy 22/14/06 sortymentu miał MIIA, będącego przedmiotem zamówienia, dla dostaw na sezon grzewczy 2019/2020 w wysokości:

………………..zł/tonę  +   23 %VAT =  ………………  zł/tonę (brutto),

(słownie …………………………………………….. złote  /tonę),

tj. za łączną cenę: …………………..zł/tonę (brutto) x 4500ton  = …………………….  zł brutto, (słownie …………………………………………………………………………………………),

b) cenę miału węglowego klasy 24/14/06 sortymentu miał MIIA, będącego przedmiotem zamówienia, dla dostaw na sezon grzewczy 2019/2020 w wysokości:

………………..zł/tonę  +   23 %VAT =  ………………  zł/tonę (brutto),

(słownie …………………………………………….. złote  /tonę),

tj. za łączną cenę: …………………..zł/tonę (brutto) x 1000ton  = …………………….  zł brutto, (słownie …………………………………………………………………………………………),

Razem wartość zamówienia brutto a)+b) ………………………..zł (słownie:………………zł)

Podane ceny obowiązują loco skład opału Kupującego niezależnie od rodzaju transportu, który wybierze Dostawca. W okresie obowiązywania umowy, Kupujący nie dopuszcza możliwości zmiany ceny węgla kamiennego.

2. W przypadku opóźnienia terminu realizacji dostaw więcej niż 7 dni w stosunku do terminu ustalonego w   § 2, Kupujący ma prawo dokonać zakupu węgla w wielkości wynikającej z dostawy u innego dostawcy, a różnicą ceny obciążyć Dostawcę.

§ 6

Zapłata.

1. Podstawą zapłaty za dostarczony węgiel kamienny Kupującemu, będzie faktura VAT     wystawiona przez Dostawcę.

2. Faktura winna określać tonaż oraz deklarowane parametry jakościowe (wartość opałową, zawartość popiołu, zawartość siarki, wilgotność), dla dostawy według obowiązujących norm określających klasę węgla.

3. Zapłata nastąpi w formie przelewu z konta bankowego Kupującego na rachunek wskazany przez Dostawcę w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.

4. W przypadku nie wykonania przez Dostawcę obowiązku wymiany wadliwego węgla na wolny od wad, określonego w §7 ust. 7 lit. „k” Kupujący ma prawo wstrzymania płatności za dostawę dotkniętą wadą.

5. Dostawca zobowiązany jest niezwłocznie wystawić i doręczyć Kupującemu 
fakturę korygującą w przypadku zmiany ceny dostawy z powodów określonych w 
§ 7.

§ 7

Zasady i tryb rozliczeń jakościowych węgla kamiennego.

1. Strony rozliczają jakość dostarczonego węgla kamiennego, dla każdej partii ( partia tj. ok. 1500 ton dostarczonego miału węglowego), na podstawie badań wykonanych przez niezależne laboratorium wskazane przez Kupującego .

2.  Kupujący zgodnie z PN pobierze komisyjnie z udziałem upoważnionego przedstawiciela Dostawcy z każdej partii dostawy ( partia tj. ok. 1500 ton dostarczonego miału węglowego) trzy próbki opału, z których jedną przekaże do zbadania w niezależnym laboratorium, drugą przekaże Dostawcy a trzecią pozostawi do wykonania ewentualnej analizy rozjemczej.

3.  Dostawca wyraża zgodę na pobranie próbek opału bez udziału jego upoważnionego przedstawiciela w przypadku jego nieobecności.

4.  Pobieranie próbek odbędzie się w ciągu 7 dni od zakończenia  dostawy każdej partii.

5.  W przypadku rozbieżności wyników badań Kupującego z parametrami umownymi tj. 22/14/06 i braku pisemnej akceptacji przez Dostawcę wyników badań wykonanych na zlecenie Kupującego (w ciągu 7 dni od dnia złożenia reklamacji przez Kupującego) , Kupujący wykonuje badanie próbki rozjemczej zlecając je GIG w Katowicach. To badanie będzie stanowiło podstawę do rozliczeń jakościowych. Koszt badania pokrywa Dostawca, w przypadku gdy badanie wykaże niezgodność dostarczonej próbki węgla kamiennego z deklarowaną jakością tj. 22/14/06

6.  Ustala się graniczny 45 dniowy termin składania reklamacji licząc od dnia zakończenia dostawy partii miału w ilości zgodnej z §2  umowy.

7.  Strony rozliczają parametry dostarczanego i odebranego węgla kamiennego na podstawie:

a) parametrów umownych zgodnych z §4 umowy o ile potwierdziły go badania z laboratorium  wybranego przez Kupującego,

b) według badania próbki rozjemczej o ile wystąpią różnice pomiędzy parametrami umownymi zgodnymi z §4 umowy    dostarczonego przez Dostawcę a badaniem laboratoryjnym Kupującego i Dostawca nie uzna wyników badań z laboratorium wybranego przez Kupującego,

c) ustala się, że parametrom węgla kamiennego :

dla klasy 22/14/06 sortymentu miał MIIA odpowiadają graniczne przedziały:

- kaloryczność		-	pow. 22000 kJ/kg

- popiół		-	do 14,0  %

- siarka		-	do 0,6  %

- wilgotność	  	-           do        16  %

- Liczba Rogi RI     -         od 5 do 20

- dopuszczalna zawartość podziarna 0-1mm – do 10%

- dopuszczalna zawartość nadziarna 20-31,5mm         - do 5%

- dla klasy 24/14/06 sortymentu miał MIIA odpowiadają graniczne przedziały:

- kaloryczność		-	pow. 22000 kJ/kg

- popiół		-	do 14,0  %

- siarka		-	do 0,6  %

- wilgotność	  	-           do        16  %

- Liczba Rogi RI     -         od 5 do 20

- dopuszczalna zawartość podziarna 0-1mm – do 10%

- dopuszczalna zawartość nadziarna 20-31,5mm         - do 5%

d) zawyżenie kaloryczności lub zaniżenie zawartości popiołu, siarki i wilgotności oraz dotrzymanie dopuszczalnych zawartości podziarna i nadziarna nie powoduje zobowiązań Kupującego wobec Dostawcy i nie ma wpływu na zmianę ceny,

e) zaniżenie kaloryczności potwierdzonej raportem badań niezależnego laboratorium Kupującego powoduje zmniejszenie ceny netto o upust wyliczony  wg następującego wzoru (Cu-Qr/Qu * Cu) gdzie:

Qr – wartość opałowa w stanie roboczym wynikająca z wyników badania laboratoryjnego uznanego w reklamacji kJ/kg

Qu – wartość opałowa umowna tj. 22 000kJ/kg wg §4ust.1 oraz 24000 kJ/kg wg   §4ust.2

Cu – Cena umowna 1 tony netto  określoną w §5 niniejszej umowy zł/tonę

f) zawyżenie zawartości popiołu o 1 % powoduje zmniejszenie ceny o 3,50 zł/tonę za każdy rozpoczęty procent przekroczenia,

g) zawyżenie zawartości siarki o 0,01 % powoduje zmniejszenie ceny o 2,0 zł/tonę za każdą  rozpoczętą setną część procentu przekroczenia,

h) zawyżenie zawartości wilgotności o 1 % powoduje zmniejszenie ceny o 2,50 zł/tonę za każdy  rozpoczęty procent przekroczenia,

i) strony ustalają dopuszczalne parametry techniczne węgla:

dla  klasy 22/14/06 sortymentu miał MIIA:

- wartość opałowa min.		-	21000 kJ/kg

- zawartość popiołu  max.		-	16 %

- zawartość siarki max.	       		-	0,7 %

-  wilgotność max.				-	18 %

- Liczba Rogi RI     -         od 5 do 35

- granulacja                			       - 0-20mm

- podziarna 0-1mm			      – do 12%

- dopuszczalna zawartość nadziarna 20-31,5mm         - do 7%

dla  klasy 24/14/06 sortymentu miał MIIA:

- wartość opałowa min.		-	23000 kJ/kg

- zawartość popiołu  max.		-	16 %

- zawartość siarki max.	       		-	0,7 %

-  wilgotność max.				-	18 %

- Liczba Rogi RI     -         od 5 do 35

- granulacja                			       - 0-20mm

- podziarna 0-1mm			      – do 12%

- dopuszczalna zawartość nadziarna 20-31,5mm         - do 7%

j) w przypadku przekroczenia parametrów dopuszczalnych określonych w p-kcie "i" Dostawca własnym staraniem dokona niezwłocznej wymiany wadliwego węgla na węgiel wolny od wad (spełniający parametry określone w pkt „i”) . Jeśli przekroczenie jest znikome Kupujący może na wniosek Dostawcy wyrazić zgodę na  obniżenie ceny o 10% od ceny dostawy obliczonej przy uwzględnieniu już dokonanego zmniejszenia przewidzianego w lit. e),f), g) h).

l) Według powyższych zasad rozliczana będzie każda partia miału węglowego.

ł) Wielkość dostawy uzgadniana będzie pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

m) Przy rozliczeniach reklamacji nie dopuszcza się możliwości uśrednienia parametrów jakościowych dostarczonego miału węglowego .

§ 8

Zasady rozliczeń ilościowych.

1.  Kupujący  zastrzega sobie prawo do sprawdzenia masy miału na wadze odległej od składowiska o ok. 2 km.( na koszt Kupującego).

2. W przypadku różnic ilości wagi deklarowanej przez Dostawcę a ilości dostarczonej ( zważonej na wadze loco Działdowo) uznaje się za rozliczeniową ilość wynikającą z ważenia końcowego. Dopuszcza się błąd ważenia jako tolerancję wagi. Wszystkie braki ilościowe wynikające z dostaw ponad błąd tolerancji wagi przyjmuje na siebie Dostawca.

§ 9

1. Dostawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 1,3 % łącznej ceny określonej w §5 umowy dla dostaw miału węglowego klasy 22/14/06 i klasy 24/14/06 na sezon grzewczy 2019/2020………………………… zł /słownie: …………………………………. złotych/.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pełnej wysokości musi być wniesione przed podpisaniem umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pełnej wysokości może być wniesione:

a) w pieniądzu. Wpłata na konto nr 72124053381111000050628528 w Banku Pekao S.A. Oddział w Działdowie tytułem „ Zabezpieczenie należytego wykonania umowy”.

b) W poręczeniach, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych. Dokumenty związane ze złożeniem zabezpieczenia w jednej z w/w form, winny być złożone u Głównej Księgowej Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego Spółka z o.o. w Działdowie.

2.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości jak pkt. 1, zostanie zwrócone na koniec zakończenia realizacji dostaw dokonywanych w terminach określonych w umowie oraz akceptacji jakościowej miału przez Kupującego .

3.  Zwrot zabezpieczenia następuje z oprocentowaniem naliczonym przez Bank Pekao S.A., od sum depozytowych, zdeponowanych na rachunku "inne rachunki bankowe" (dotyczy tylko zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu).

§ 10

1.  Dostawca zapłaci Kupującemu kary umowne za:

a) odstąpienie od umowy, z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca, w wysokości: 10 % łącznej ceny określonej w §5 umowy,

b) niewykonanie obowiązku wymiany wadliwego węgla na węgiel wolny od wad określonego w § ust. 7 lit.”k” pomimo wezwania ze strony Kupującego i wyznaczenia co najmniej 7-dniowego terminu na tę wymianę w wysokości 5% łącznej ceny określonej w §5 Umowy,

c) zwłoka w realizacji dostaw w wysokości: 0,1 % łącznej ceny określonej w §5 umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wykonania dostaw zgodnie z § 2.

2. Kupujący może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższające wysokości kar umownych.

§ 11

Zmiany umowy.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem

jej nieważności.

§ 12

Postanowienia końcowe.

1. Strony ustalają, że w sprawach spornych właściwym do rozstrzygnięcia będzie Sąd według siedziby Kupującego.

2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się przepisy kodeksu Cywilnego,
 a w szczególności przepisy art. 535 Kodeksu Cywilnego i następne oraz ustalenia z przyjętej oferty.

3. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

4.  Integralną część umowy stanowią Wytyczne do sporządzenia oferty na dostawę węgla      kamiennego oraz złożona oferta.

Dostawca:									Kupujący: